## Start
Lamellenhaube LHR | Deflektorhauben HN / HF Wurfweite nach Recknagel-Sprenger
Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Lamellenhaube VHL | Fortlufthaube VHA
Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Dachdurchführungen | Berechnung Abstandsdämpfung | MEP - Datenbank Produktdatenbank für ACAD-MEP
lindab | comfort

## LHR
6
Auslegung Lamellenhaube LHR |  |  | 2
Projekt |  |  |  |  | 2022-05-02
Bemerkungen | [6 empty] | offen
geschlossen
LHR-2
LHR-1
Ab einem A oder B-Maß größer 1,50m mit außenseitigen, sichtbaren Streben !!! | [6 empty] | beide
1.5 | 1.4333 | 1 | 1 | 1.7917 | 1.875
1.5 | 1.4333 | 1 | 1 | 1.7917 | 1.875
Luftmenge |  | A-Maß | B-Maß | Anzahl Lamellen
|  | m. | m. | maximal 20
51000 | 14.1667 | 2 | 2.5 | 20 |  |  |  | 20
|  | 1.4333 | 1.7917
Höhe H= | 1230
Berechnung für LHR-2 |  | vierseitg
Fr.Querschnitt | Geschwindigkeit |  | Druckverlust | Schallleistungspegel
im freien Querschnitt
6.45 | 2.1964 |  | 44.2022 | 26.3566
6.45 | 2.1964 |  | 44.2022 | 26.3566
0.71667 | 4
Berechnung für LHR-1 |  | vierseitg
Fr.Querschnitt | Geschwindigkeit |  | Druckverlust | Schallleistungspegel
im freien Querschnitt
6.75 | 2.0988 |  | 42.2377 | 25.1852
6.75 | 2.0988 |  | 42.2377 | 25.1852
0.75 |  | 1.5 | 1.875
Quadratische Außen- und Fortlufthaube, auch in rechteckiger Form lieferbar. Sie zeichnet sich durch ein besonderes architektonisches Design aus. Ausführung 1: Wahlweise mit Steckende 40mm lang (Standard) oder Metu Profil 20 mm. Sonderausführung mit Metu Profil 30 mm oder 40 mm. Ausführung 2: Unterste Lamelle 50 mm lang zum Überstecken. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: LHR Ausführung: 1 oder 2 Anzahl der Lamellen: Anschlussmaß A X B: Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel:
Zubehör
Dachdurchführungen
Flachdachsockel
QFDSVZ
Einwandige Ausführung, inneliegende Zellschaumisolierung, 20mm, für Überteckmontage der Lamellenhaube LHR-2
lindab | comfort

## Deflektorhauben HN - HF
Auslegung Lindab Deflektorhauben HN / HF
Wurfweite für Deflektorhauben (nach Recknagel-Sprenger)
Projekt |  |  |  | 2022-05-02
Bemerkungen
Deflekorhaube | HN |  |  |  | 0.23
Nenndurchmesser | 4 | Preis (ohne Rabatt zzgl. MwSt.)** | bitte anfragen |  | 200
Volumenstrom | 4000 | Höhe H | 420
Geschwindigkeit in Öffnung | 35.3678 | freier Querschnitt in Öffnung | 0.031416
Geschwindkeit im Rohr
Endgeschwindigkeit von | 2 | Druckverlust | #VALUE!
wird in einem Abstand von | 15.3773 | Schallleistungspegel | #VALUE!
im Kernstrahl erreicht.
* sollten in der Berechnung keine Werte angezeigt werden, bitte anderen Nenndurchmesser wählen |  |  |  | HN HF
** Preisbasis: L2020/2021
Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 200mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel:
Der Anschlusskasten MBB
mit intergrierter Kegeldrossel bis zu 200 Pa einregulierbar
schnelle, einfache und genaue Einregulierung
hohe Flexibilität
integrierter Telefonieschalldämpfer
Reduzierung der Drosseln und Revisionsöffnungen im Lüftungssystem
mit integriertem Volumenstromregler lieferbar
schnelle und einfache Auslegung unter www.lindqst.com
lindab | comfort

## Tabelle HN-HF (hidden)
| Größe | Typ | Preis | Mischzahl |  | Schall | Druck | Höhe |  |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 800 |  | 1000 |  | 1250 |  | 1250 |  | 1400 | 1500 | 1600
1 | 100 | HN | 114.1 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 220 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 100mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 100 | 30 | 28
2 | 125 | HN | 114.1 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 240 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 125mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 200 | 45 | 90 | 37 | 39
3 | 160 | HN | 131.8 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 340 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 160mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 300 | 54 | 200 | 47 | 85 | 34 | 28
4 | 200 | HN | 165.5 | 0.23 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 420 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 200mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 400 | 61 | 390 | 53 | 170 | 43 | 45 | 33 | 20
5 | 250 | HN | 178.8 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 505 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 250mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 500 |  |  | 58 | 240 | 48 | 72 | 37 | 30
6 | 315 | HN | 197.15 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 620 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Übersteckende. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HN Nennweite: 315mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 600 |  |  | 69 | 350 | 52 | 105 | 43 | 43 | 30 | 20
7 | 400 | HF | 339.2 | 0.22 | 13 | 60 | 130 | 905 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 400mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 700 |  |  |  |  | 56 | 160 | 46 | 60 | 35 | 28
8 | 500 | HF | 449.4 | 0.21 | 13 | 50 | 45 | 1055 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 500mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 800 |  |  |  |  | 59 | 190 | 49 | 77 | 39 | 35 | 25 | 15
9 | 630 | HF | 723.1 | 0.22 | 13 | 30 | 18 | 1295 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 630mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 900 |  |  |  |  | 63 | 210 | 52 | 90 | 43 | 43 | 30 | 19
10 | 800 | HF | 1107 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 1640 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 800mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 1000 | [6 empty] | 54 | 120 | 45 | 55 | 33 | 24 | 30 | 10
11 | 1000 | HF | 1916 | 0.22 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 2110 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 1000mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 2000 | [6 empty] | 73 | 490 | 62 | 230 | 50 | 87 | 40 | 30 | 30 | 12
12 | 1250 | HF | 2855 | 0.21 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | 2615 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 1250mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 3000 | [10 empty] | 63 | 200 | 51 | 70 | 40 | 26
13 | 1400 | HF | 6933 | 0.21 |  |  |  | 2335 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 1400mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 4000 | [10 empty] | 70 | 340 | 60 | 130 | 50 | 45 | 30 | 18
14 | 1500 | HF | 6933 | 0.21 |  |  |  | 2485 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 1500mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 5000 | [12 empty] | 66 | 200 | 56 | 75 | 45 | 27 | 35 | 5
15 | 1600 | HF | 7290 | 0.21 |  |  |  | 2645 | Deflektorhaube für Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit Regenauffangtrichter und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Spritz- und Kondenswasser. Strömungsgünstige, schlanke Bauweise. Verbindung zum Lüftungsrohr mittels Flansch Typ FL. Die Haube wird mit Gegenflansch ausgeliefert. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: HF Nennweite: 1600mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 6000 | [12 empty] | 78 | 290 | 62 | 100 | 52 | 38 | 40 | 12
[10 empty] | 7000 | [14 empty] | 66 | 140 | 55 | 50 | 44 | 17
[10 empty] | 8000 | [14 empty] | 70 | 180 | 59 | 66 | 49 | 20 | 37 | 5
[10 empty] | 9000 | [14 empty] | 75 | 230 | 63 | 85 | 52 | 28 | 42 | 10
[10 empty] | 10000 | [16 empty] | 67 | 100 | 57 | 34 | 45 | 15
[10 empty] | 20000 | [18 empty] | 77 | 150 | 60 | 57 | 57 | 18 | 58 | 18
[10 empty] | 30000 | [18 empty] | 85 | 300 | 74 | 130 | 75 | 40 | 70 | 40
[10 empty] | 36000 | [20 empty] | 77 | 180 | 78 | 60 | 83 | 58
[10 empty] | 40000 | [22 empty] | 85 | 80
60000
70000
80000
90000
100000

## Lamellenhaube VHL
Auslegung Lindab Lamellenhaube VHL
Projekt |  |  |  | 2022-05-02
Bemerkungen
Deflekorhaube | VHL
Nenndurchmesser | 4 | Preis (ohne Rabatt zzgl. MwSt.)** | bitte anfragen |  | 200
Volumenstrom | 12500 | Höhe H | 250
Geschwindigkeit in Öffnung | 34.7222 | freier Querschnitt in Öffnung | 0.1
Außenluft |  | Fortluft
Druckverlust | #VALUE! | Druckverlust | #VALUE!
Schalleistungspegel | #VALUE! | Schalleistungspegel | #VALUE!
0
* Sollten keine Werte errechnet werden, anderen Nenndurchmesser wählen
** Preisbasis: L2020/2021
Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 200mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel:
Kühlbalken Premum / Premax
innovative Lindab JetCone-System zur Einregulierung der Volumenströme
mit integrierten Ventilen mit Stellantrieb, Raumregler , Taupunktfühler, sowie elektronischer Verbindungskarte lieferbar
einfache Verstellung des Strahlbildes mit Lindab AirGuide-System ist durch verstellbare Luftlenkelemente
Eurovent-zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet
schnelle und einfache Auslegung unter www.lindqst.com
Online Produktinformationen Premax |  | Online Produktinformationen Premum
lindab | comfort

## Tabelle VHL (hidden)
| Größe | Typ | Preis | Querschnitt |  | Schall-AU | Druck-AU | Schal-FO | Druck-FO | Höhe |  |  |  | 100 | AU | 100 | FO | 125 | AU | 125 | FO | 160 | AU | 160 | FO | 200 | AU | 200 | FO | 250 | AU | 250 | FO | 315 | AU | 315 | FO | 400 | AU | 400 | FO | 500 | AU | 500 | FO
1 | 100 | VHL | 136.1 | 0.019 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 110 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 100mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 100 | 25 | 18 | 30 | 16 | 20 | 7 | 26 | 7
2 | 125 | VHL | 178.8 | 0.033 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 145 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 125mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 200 | 45 | 70 | 53 | 60 | 30 | 29 | 43 | 28 | 28 | 14 | 25 | 7 | 25 | 6
3 | 160 | VHL | 224.15 | 0.055 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 180 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 160mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 300 |  |  | 70 | 130 | 40 | 65 | 60 | 60 | 38 | 29 | 35 | 16 | 33 | 13 | 6 | 28 | 24 | 5
4 | 200 | VHL | 316.75 | 0.1 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 250 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 200mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 400 | [6 empty] | 73 | 110 | 48 | 50 | 43 | 28 | 42 | 25 | 10 | 35 | 30 | 10
5 | 250 | VHL | 321.5 | 0.125 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 250 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 250mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 500 | [8 empty] | 55 | 80 | 50 | 42 | 50 | 35 | 16 | 41 | 35 | 15
6 | 315 | VHL | 490.85 | 0.182 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 290 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: Volumenstrom: 315mm Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 600 | [10 empty] | 60 | 65 | 58 | 50 | 23 | 47 | 41 | 22 | 30 | 8 | 28 | 6
7 | 400 | VHL | 708.95 | 0.306 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 370 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 400mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 700 | [10 empty] | 65 | 80 | 65 | 80 | 31 | 52 | 45 | 30 | 34 | 11 | 32 | 8
8 | 500 | VHL | 966.45 | 0.441 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 410 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 500mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: |  | 800 | [10 empty] | 72 | 110 | 70 | 90 | 40 | 59 | 50 | 40 | 37 | 14 | 35 | 10 | 26 | 6 | 28 | 6
9 | 560 | VHL | auf Anfrage | 0.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 560mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 4400 | 900 | [14 empty] | 50 | 65 | 56 | 50 | 41 | 18 | 39 | 13 | 28 | 8 | 29 | 8
10 | 630 | VHL | 2276 | 0.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 630mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 5600 | 1000 | [14 empty] | 70 | 70 | 63 | 70 | 45 | 22 | 42 | 16 | 30 | 9 | 30 | 10 | 26 | 2 | 22 | 7
11 | 710 | VHL | 3222 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 710mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 7100 | 1500 | [18 empty] | 61 | 50 | 60 | 35 | 41 | 21 | 40 | 22 | 37 | 8 | 29 | 15 | 30 | 1
12 | 800 | VHL | 3960 | 1.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 800mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 9100 | 2000 | [18 empty] | 75 | 95 | 70 | 70 | 55 | 39 | 50 | 40 | 46 | 15 | 37 | 28 | 37 | 6
13 | 900 | VHL | 4834 | 1.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 900mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 11300 | 2500 | [22 empty] | 65 | 60 | 60 | 65 | 56 | 23 | 44 | 40 | 45 | 9
14 | 1000 | VHL | 5138 | 1.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 1000mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 14000 | 3000 | [22 empty] | 75 | 80 | 70 | 90 | 66 | 33 | 52 | 70 | 52 | 14
15 | 1120 | VHL | 6188 | 2.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 1120mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 17000 | 3500 | [26 empty] | 73 | 43 | 58 | 80 | 59 | 18
16 | 1250 | VHL | 6535 | 2.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Formschöne, zylindrische Außen- und Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit ringförmigen Lamellen, mit äußerer Abkantung, mit Vogelschutzgitter, Deckel wie Lamellen profiliert. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Hauben Typ: VHL Nennweite: 1250mm Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: | 21000 | 4000 | [28 empty] | 65 | 110 | 66 | 22
[13 empty] | 4500 | [30 empty] | 71 | 28
[13 empty] | 5000 | [30 empty] | 75 | 35
6000
7000
8000
9000
10000
12500
15000
17500
20000
22500
25000
27500
30000
33000
36000

## Fortlufthaube VHA
Auslegung Lindab Fortlufthaube VHA
Wurfweite für Deflektorhauben (nach Recknagel-Sprenger)
Projekt |  |  |  | 2022-05-02
Bemerkung
Deflekorhaube | VHA |  |  |  | 0.22
Nenndurchmesser | 7 | Preis (ohne Rabatt zzgl. MwSt.)** | bitte anfragen |  | 400
Volumenstrom | 3000 | Höhe H | 700
Geschwindigkeit in Öffnung | 6.6315 | freier Querschnitt in Öffnung | 0.12566
Geschwindkeit im Rohr
Endgeschwindigkeit von | 2 | Druckverlust | 70
wird in einem Abstand von | 6.0286 | Schallleistungspegel | 51
im Kernstrahl erreicht.
* sollten in der Berechnung keine Werte angezeigt werden, bitte anderen Nenndurchmesser wählen
** Preisbasis: L2020/2021
Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 400mm
Lindab Quick Selection Tool - LindQst
Online Handbuch - Schnellauswahl - Die einfachste Art den richtigen Auslass oder Kühlbalken zu finden
schnelle und einfache Auslegung unter www.lindqst.com
lindab | comfort

## Tabelle VHA (hidden)
| Größe | Preis | Mischzahl |  | Schall | Druck | Höhe |  |  | 100 | 125 | 160 |  | 200 |  | 250 |  | 315 |  | 400 |  | 500
1 | 100 | 185.95 | 0.22 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 210 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 100mm
2 | 125 | 193.7 | 0.22 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 230 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 125mm
3 | 160 | 222.9 | 0.22 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 310 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 160mm |  |  |  | 34 | 28
4 | 200 | 232.25 | 0.23 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 380 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 200mm |  |  |  | 43 | 45 | 33 | 20
5 | 250 | 270.25 | 0.22 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 437 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 250mm |  |  |  | 48 | 72 | 37 | 30
6 | 315 | 325.05 | 0.22 | 12 | 63 | 200 | 540 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 315mm |  |  |  | 52 | 105 | 43 | 43 | 30 | 20
7 | 400 | 389.25 | 0.22 | 12 | 51 | 70 | 700 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 400mm |  |  |  | 56 | 160 | 46 | 60 | 35 | 28
8 | 500 | 511 | 0.21 | 12 | 40 | 26 | 840 | Formschöne, zylindrische Fortlfthaube aus verzinktem Stahlblech, mit Schutzgitterabdeckung, mit Wasserablaufsystem, bestehend aus eingesetztem Kegel, innenliegender Regenfangrinne und nach außen geführtem Wasserablauf. Die Haube kann auf ein isoliertes, doppelwandiges Rohr montiert werden. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Typ: VHA Nennweite: 500mm |  |  |  | 59 | 190 | 49 | 77 | 39 | 35 | 25 | 15
[9 empty] | 900 |  |  | 63 | 210 | 52 | 90 | 43 | 43 | 30 | 19
[9 empty] | 1000 |  |  |  |  | 54 | 120 | 45 | 55 | 33 | 24 | 30 | 10
[9 empty] | 2000 |  |  |  |  | 73 | 490 | 62 | 230 | 50 | 87 | 40 | 30 | 30 | 12
[9 empty] | 3000 | [8 empty] | 63 | 200 | 51 | 70 | 40 | 26
[9 empty] | 4000 | [8 empty] | 70 | 340 | 60 | 130 | 50 | 45
[9 empty] | 5000 | [10 empty] | 66 | 200 | 56 | 75
[9 empty] | 6000 | [10 empty] | 78 | 290 | 62 | 100
[9 empty] | 7000 | [12 empty] | 66 | 140
[9 empty] | 8000 | [12 empty] | 70 | 180
[9 empty] | 9000 | [12 empty] | 75 | 230

## Abstandsdämpfung
Schallausbreitung im Freien ohne Hindernis
Projekt |  | 2022-05-02
Bemerkungen
1
2
4
8
Schalleistungspegel Haube Lw | 75
Distanz zw. Haube und Messpunkt r | 4.5
Richtungsfaktor Q | 2 |  | 2
Schalldruckpegel an der Hörposition Lp | 53.9562
weitere Informationen unter www.lindab.de
lindab | comfort

## Dachdurchführungen
Dachdurchführung GISOL | Dachdurchführung TGVF
Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Dachdurchführung TGF | Flachdachsockel QFDSVZ
Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Membrandurchführung MGL | Dachdurchführung QDDF/QDDFD/QDDFI
Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Membrandurchführung MG | Übergangsstück AGIS | Wasserkragen WKR
| Online Produktinformationen | Online Produktinformationen
Dacheindeckung VHING / VHINS
Online Produktinformationen
lindab | comfort