FIBO

Kompakte Filterbox mit Lindab Safe-Anschlussstutzen als

Bundkragen für Lindab Airfil Panelfilter.

Großzügig dimensionierte Filterfläche und strömungsgünstige Konstruktion.

Filtereinschub mit gutem Filterdichtsitz.

Bestückbar mit Lindab Panelfiltern in den Filterklassen

ePM10 - ePM1.

Leichter Filteraustausch durch verschraubten Deckel mit Wartungsaufkleber.

Material: Verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: FIBO

Nennweite: