LPKB AC

Lindab LPKB Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohr-

system. Auf Grund des flachen Gehäuses sehr gut

geeignet für geringe Bauhöhen.

Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen

gegen hohe Widerstände.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit

runden Anschlußstutzen auf Normrohre ab-

gestimmt.

Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten

Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf

Motor gepresst und als Einheit dynamisch

ausgewuchtet.

Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad.

Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor

geschlossene Bauweise, wartungsfrei,

eingebaute Thermokontakte, gedichtete,

geräuscharme Kugellager mit Langzeit-

schmierung. Leistungsregelung: mittels

elektronischem Steller oder Stufentrafo.

Technische Daten:

Nenndaten

Nennspannung:

Frequenz: 60; 50Hz

Phase(n): 1~

Leistungsaufnahme: ….W

Strom: ….A

Drehzahl: …..rpm

Fördermitteltemperatur: max. ….°C

Schalldaten

Schalldruckpegel in 10m (Freifeld): …dB(A)

Schalldruckpegel in 4m (Freifeld): …dB(A)

Schutzklasse / Klassifizierung

Schutzart, Motor: IP….

Isolationsklasse: ….

Abmessungen und Gewichte

Kanalabmessungen, rund, Einlass: …mm

Kanalabmessungen, rund, Auslass: …mm

Gewicht: …kg

Sonstiges

Kanalanschlussart: Rund

Motortyp: AC