OD-4

Quadratischer Dralldurchlass OD-4 mit feststehenden Lamellen für Zu- und Abluft. Der Durchlass hat eine hohe Induktion und gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich sowie einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit. Ideal für die horizontale Zufuhr von kalter Luft geeignet. Der Dralldurchlass besteht aus der Frontplatte mit radial angeordneten, festen Lamellen und einem Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen mit Lippendichtung und Drosselklappe. Die Frontplatte mit Mittelschraubenbefestigung und Traverse im Anschlusskasten.

•	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Technische Daten

Nenngrößen: 400, 500, 600, 625mm

Bestellbeispiel:

OD-4/K1-625D + KZSM 4

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)