TG4

Taschenfilter aus synthetischem Filtermedium. Halterahmen aus Kunststoff.

Auf Wunsch mit verzinktem Metallrahmen.

Getestet und zertifiziert nach DIN EN ISO 16890:2016

Lange Standzeit, optimale Druckverluste und niedrige Energiekosten.

Hitzefest bis 75°C (mit Metallrahmen bis 100°C)

Nominaler Volumenstrom: 3400 m³/h

Anfangsdruckverlust: 35 Pa

Empf. Enddruckverlust: 250 Pa

Filterklasse: Coarse 60%

Fabrikat: Lindab

Typ: TG4 __.__.___.___