VRTE

VRTE für AC-Motoren. Zur Drehzahlsteuerung von spannungssteuerbaren einphasigen Motoren. Die Thermokontaktrelais sind an den verlängerten Thermokontaktleiter des Motors angeschlossen. Der VRTE unterbricht den Strom, wenn der Motor überhitzt wird (wird zurückgestellt, wenn der Motor abgekühlt ist und der Schalter in 0-Position steht). Der Regler ist durch ein robustes Gehäuse geschützt.

Stufe 1 2 3 4 5

Spannung V 80 110 170 230

Technische Daten:

Nenndaten

Nennspannung: 230V

Frequenz: 50; 60Hz

Phase(n): 1~

Strom: …A

Schutzklasse / Klassifizierung

Schutzart: IP54

Abmessungen und Gewichte

Tiefe: ….mm

Höhe: ….mm

Breite: ….mm

Gewicht: ….kg

Hersteller: Östberg