VRTT

VRTT für AC-Motoren. Zur Drehzahlsteuerung von spannungssteuerbaren dreiphasigen Motoren. Die Thermokontaktrelais sind an den verlängerten Thermokontaktleiter des Motors angeschlossen. Der VRTT unterbricht den Strom, wenn der Motor überhitzt wird (wird zurückgestellt, wenn der Motor abgekühlt ist und der Schalter in 0-Position steht). Der Regler ist durch ein robustes Stahlblech-Gehäuse geschützt.

Stufe 1 2 3 4 5

Spannung V 95 145 185 240 400

Technische Daten:

Nenndaten

Nennspannung: 400V

Frequenz: 50; 60Hz

Phase(n): 3~

Strom: …A

Schutzklasse / Klassifizierung

Schutzart: IP54

Abmessungen und Gewichte

Tiefe: ….mm

Höhe: ….mm

Breite: ….mm

Gewicht: ….kg

Hersteller: Östberg