WKR

Regenkragen, zum Abdichten von runden Lüftungsleitungen bei Durchdringung von Dachflächen, insbesondere zur Verwendung mit den Lindab Dachdurchführungen TGF. Standardausführung passend auf Wickelfalzrohr.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: WKR

Nennweite: