WLS

WLS ist ein Wetterschutzgitter aus Stahl mit feststehenden Lamellen im Abstand 50 mm (WLS-11) oder variablem Abstand (WLS-22), das sich für Außen- und Fortluft eignet und mit einem Vogel- oder Insektenschutznetz ausgestattet ist.

Mit sichtbarer Schraubbefestigung, optional mit Einbaurahmen erhältlich.

Das Gitter WLS ist in verschiedenen Standard und Individuellen Abmessungen verfügbar.

Das Gitter ist in mehreren Montageausführungen verfügbar und kann mit Einbaurahmen in der Ausführung 28 mm und 40 mm geliefert werden.

Gitter Ausstattung ohne Schraubbefestigung, mit sichtbarer Schraubbefestigung und mit Einbaurahmen.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ:  WLS-………………………..

Größe:  mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com